竣 工 验 收 证 书

| 工程名称 |  | 开工日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 验收范围及数量： |
| 存在问题及处理意见： |
| 对工程的质量评价： |
| 竣工验收日期： 年 月 日 |
| 参加竣工验收单位意见 |
| 建 设 单 位 | 签名： （盖章） | 设 计 单 位 | 签名： （盖章） |
| 监 理 单 位 | 签名： （盖章） | 施 工 单 位 | 签名： （盖章） |
| 勘 理 单 位 | 签名： （盖章） | 邀 请 单 位 | 签名： （盖章） |

工程质量交工验收报告

| 工程名称 |  | 交工验收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 开、竣工日期 |  |
| 工 程 简 要 内 容 |  |
| 存 在 问 题 |  |
| 整改完 成期限 |  |
| 验收结论 |  |
| 参加验收人员签字（盖公章） | 施工单位 | 养管单位 | 建设单位 | 监理单位 | 设计、勘察单位 |

年      月      日

设备安装工程单机或联动试运转记录

| 设备部 位图号 |  | 设备 名称 |  | 型号、规格、台数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 单位 |  | 设备所 在系统 |  | 额定 数据 |  |
| 试验 单位 |  | 负责人 |  | 试车 日期 | 年 月 日 |
| 序号 | 试验项目 | 试验记录 | 试验结论 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 建设 单位 | 监理 单位 | 管理 单位 | 设备生 产厂家 | 总包 单位 | 安装单位 |
| （签字） （盖章） | （签字） （盖章） | （签字） （盖章） | （签字） （盖章） | （签字） （盖章） | 施工 负责人 | 质检员 | 施工员 |
|  |  |  |  |  | （签字） （盖章） | （签字） （盖章） | （签字） （盖章） |
| 注：该表一式三份，其中施工单位一份，管理单位一份，建设单位一份备案 |

单位工程质量竣工验收记录

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术部门 负责人 |  | 质量部门负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  | 项目质量 负责人 |  | 开工日期 |  |
|  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |
| 序 号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
| 1 | 分部工程 | 共 个分部，经查 分部 符合标准及设计要求 分部 |  |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 项 经核定符合规范要求 项 |  |
| 3 | 安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查 | 共核查 项，符合要求 项 共抽查 项，符合要求 项 经返工处理符合要求 项 |  |
| 4 | 施工观感质量检查评价 | 共抽查 项，符合要求 项 不符合要求 项 |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 |
|  | （公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日 | （公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日 | （公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日 | （公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日 |

4

单位工程质量控制资料核查记录

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 构筑工程（各 种池体和建筑物） | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录、测量复核记录 |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证明文件及复试报告 |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证取样检测 |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 7 |  | 混凝土抗压强度、抗渗性能试验记录 |  |  |  |
| 8 |  | 预制构件、商品混凝土合格证 |  |  |  |
| 9 |  | 地基与基础检测资料 |  |  |  |
| 10 |  | 分项、分部、单位工程质量检验记录 |  |  |  |
| 11 |  | 工程质量事故及工艺施工记录 |  |  |  |
| 12 |  | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 13 |  | 防水材料质量证明文件及复试报告 |  |  |  |
| 14 |  | 水工构筑物气密性试验、满水试验等 |  |  |  |
| 15 | 安装工程（设备安装、管道、电器等） | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 16 |  | 设备、构配件出厂质量证明文件和复试报告 |  |  |  |
| 17 |  | 各种管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |
| 18 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 19 |  | 管道系统清洗、通水试验记录 |  |  |  |
| 20 |  | 施工记录 |  |  |  |
| 21 |  | 设备单机试车、运行、联动试车记录 |  |  |  |
| 22 |  | 电器装置出厂质量证明文件 |  |  |  |
| 23 |  | 自动化仪表出厂质量证明文件 |  |  |  |
| 24 |  | 自动化检测、调节等系统的调试记录 |  |  |  |
| 25 |  | 分项、分部、单位工程质量检验记录 |  |  |  |
| 26 |  | 测量资料 |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |

单位工程安全和功能检验资料核查

及主要功能抽查纪录

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | 核查 （抽查）人 |
| 1 |  | 水工构筑物气密性试验、满水试验 |  |  |  |  |
| 2 |  | 混凝土抗渗、抗冻性能试验 |  |  |  |  |
| 3 |  | 沉降观测记录 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 设备单机试车、运行、联动试车等记录 |  |  |  |  |
| 6 |  | 各种自动化系统的调试记录 |  |  |  |  |
| 7 |  | 各种管道、设备强度试验、严密性试验报告 |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |

注：抽查项目由验收组协商确定

单位工程外观质量检查记录

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 抽查质量情况 | 质量评价 |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 构筑物工程 | 混凝土结构表面（整体线型、平整、色泽、裂缝等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备与土建相连接表面（平整、间隙均匀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 结构的踏步、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 走道板砂浆抹面表面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装工程 | 设备与其他构配件连接（牢固、可靠） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 各种管道接口、坡度、支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 各种电缆布设、标牌设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |

注：质量评价为差的项目，应进行返修

分部工程质量验收纪录

| 单位工程名称 |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术部门 负责人 |  | 质量部门 负责人 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  | 项目质量负责人 |  |
| 分包单位 |  | 分包单位负责人 |  | 分包单位 技术负责人 |  |
| 序号 | 分项名称 | 施工单位检查评定 | 验收意见 |
| 质量控制资料 |  |  |
| 安全和功能检查（检测报告） |  |  |
| 观感质量验收 |  |
| 验 收 单 位 | 施工单位 | 项目经理： 年 月 日 |
|  | 分包单位 | 项目经理： 年 月 日 |
|  | 勘察单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 设计单位 | 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 监理（建设）单位 | 总监理工程师： （建设单位项目负责人） 年 月 日 |

厂区总平面控制质量验收纪录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 对设计提供的坐标、基线进行复核 | 4．2．1 |  |  |
|  |  | 依据设计的坐标、基线，对围墙及相关构筑物进行坐标系统测量 |  |  |  |
|  |  | 主轴线的测量设置点少3个 |  |  |  |
|  | 2 | 厂区内各类构筑物及设施应控制坐标、轴线 | 4．2．2 |  |  |
|  | 3 | 总平面的测量控制必须进行测角、量距仪测回数、方向角观测回数，应符合规定 | 4．2．3 |  |  |
|  | 4 | 控制轴线可在轴线上加点，形成整体或局部方格网，作为控制网 | 4．2．4 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

单位工程平面控制质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 平面位置及方向应对主要的大型建筑物控制的边线上加设直线点，点间距不宜大于10m | 4.3.1 |  |  |
|  | 2 | 平面控制中心点交汇误差应不大于±5mm | 4.3.2 |  |  |
|  | 3 | 地下各种管线开槽的测设应控制轴线、标高、断面 | 4.3.3 |  |  |
|  | 4 | 道路中心桩和边桩的测设应控制线位 | 4.3.4 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 建筑物定位放线的测设应控制轴线尺寸 | 4.3.5 |  |  |
|  | 2 | 构筑物定位放线应控制轴线中心点 | 4.3.6 |  |  |
|  | 3 | 附属工程项目应定位测量 | 4.3.7 | + |  |
|  | 4 | 建筑物及构筑物的边长、测量控制及复测控制符合国家标准《工程测量规范》（GB5026）的规定 | 4.3.8 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

高程测量控制质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设计提供的水准点复测应符合±12√Limm(Limm为两点封闭直线Km)的闭合要求，厂内设置的水准点复测应符合±20√ Lmm(L为环线长度，Km)的闭合要求 | 4.4.1 |  |  |
|  | 2 | 厂区高程控制点的测设，点位间距宜为50 ～100m。桩应牢固、稳妥，设置在不易被碰撞处，且标记明显 | 4.4.2 |  |  |
|  | 3 | 高程测量应用四等水准测定，并应符合规定 | 4.4.3 |  |  |
|  | 4 | 高程控制点应进行三次闭合和平差调整。在施工过程中，每1～2个月或遇特殊原因应复测 | 4.4.4 |  |  |
|  | 1 | 单位工程的高程应测量、标记 | 4.4.5 |  |  |
|  | 2 | 单位工程的高程测设应符合下列规定： 高程点复测时应选用另一个高程控制点或相邻构筑物的水准点进行复测，其误差应为±5mm 设定高程点一般在构筑物的四角大型构筑物及管道工程的高程设定点间距不得大于10mm | 4.4.6 |  |  |
|  | 3 | 地面以上建筑物和构筑物应根据设计要求设置沉降观测点,自建成起每1～2个月观测一次,至竣工验收 | 4.4.7 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

土方开挖分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 | 哈尔滨市 污水处理厂生化池一标段 |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 | 土方开挖工程 |
| 施工单位 |  | 项目经理 | 王守平 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50334－2002 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 项目 | 允许偏差或允许值（㎜） |  |  |
|  | 桩基础坑基槽 | 挖方场 地平整 | 管沟 | 地（路） 面基层 |  |  |
|  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | －50 | ±30 | ±50 | －50 | －50 | -10 | -15 | +20 | 25 | -33 | -15 | +20 | +25 | -26 | -24 |  |
|  | 2 | 轴线、几何尺寸（长度、宽度，由设计中心线向两边量） | +200 -200 | +300 -100 | +500 -150 | +100 | ---- | + 120 | + 200 | - 80 | + 200 | + 250 | - 90 | + 260 | + 290 | + 90 | - 120 |  |
|  | 3 | 边坡 | 1：0.33 | 符合设计要求 |  |
|  | 4 | 基坑排、降水 | 设计要求 | 符合设计要求 |  |
|  | 5 | 基底土质与处理 | 设计要求 | 符合设计要求 |  |
|  | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 18 | 19 | 21 | 14 | 15 | 10 | 8 | 16 | 13 | 22 |  |
|  | 2 | 支护设施 | 5．3．1 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

土方回填分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 项目 | 允许偏差或允许值（㎜） |  |  |
|  | 桩基 基坑基槽 | 场地平整 | 管沟 | 地（路） 面基层 |  |  |
|  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 分层压实密度 | 设计或规范要求 |  |  |
|  | 3 | 回填土料 | 设计要求 |  |  |
|  | 1 | 分层厚度及含水量 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监量（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

天然地基分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 不得超挖和扰动、受水浸泡、冻胀 | 5．3．1 |  |  |
|  | 2 | 基底处理 | 设计要求 |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 | 设计要求 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轴线、几何尺寸（长度、宽度，由设计中心线向两边量） | 5．3．4 |  |  |
|  | 2 | 地下障碍物及处理 | 设计要求 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收记录 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

人工地基分项工程质量验收记录

GB50334－20021

| 单位工程名称 | 哈尔滨市 污水处理厂一标段 |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 | 级配砂石换填 |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 | GB50334－20021 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 不小于180kpa | 合格 |  |
|  | 2 | 基底密实度 | 95% | 合格 |  |
|  | 3 | 分层碾压 | 30cm、20cm、30cm | 合格 |  |
| 一般项目 | 1 | 重型夯实 地基降水 | 设计、规范要求 |  |  |
|  | 2 | 重型夯实地基 障碍物处理 | 设计要求 |  |  |
|  | 3 | 虚铺厚度 | 33cm、22cm、33cm | 合格 |  |
|  | 4 | 特殊地基加固 | 设计要求 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工要求 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

桩基础分项工程质量验收记录

GB50334－2002

- 沉入桩钢筋骨架

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 主筋距桩顶距离（㎜） | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 多节桩锚固钢筋位置（㎜） | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 多节桩预埋铁件（㎜） | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 主筋保护层厚度（㎜） | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 主筋间距（㎜） | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 桩尖中心线（㎜） | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箍筋间距（㎜） | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩顶钢筋网片（㎜） | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 多节桩锚固钢筋长度（㎜） | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

桩基础分项工程质量验收记录(1)

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 沉入时混凝土强度 及28天龄期 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 桩体质量检验 | 设计要求 |  |  |
|  | 3 | 桩位偏差 | GB50202－2002第5.1.3条 |  |  |
|  | 4 | 承载力 | 设计要求 |  |  |
|  | 5 | 成品桩尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩长度（m） | 设计要求 |  |  |
|  |  | 横截面边长（㎜） | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩顶对角线差（㎜） | ＜10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩尖中心线（㎜） | ＜10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩身弯曲矢高 | ＜1/1000L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桩顶平整度（㎜） | ＜2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外加工预制钢筋混凝土桩 | 出厂检验合格证 |  |
|  | 7 | 沉入时桩身质量 | 不得劈裂和断桩 |  |
|  | 8 | 桩顶标高（㎜） | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 桩尖标高（㎜） | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 贯入度 | 设计要求 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

桩基础分项工程质量验收记录(2)

GB50334－2002

（1）沉入桩

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一 般 项 目 | 1 | 砂、石、水泥、钢材等材料 （现场预制时） | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 混凝土配合比及强度（现场预制时） | 设计要求 |  |  |
|  | 3 | 成品桩外形 | 表面平整，颜色均匀，掉角深度＜10mm，蜂 窝面积不小于总面积 0．5﹪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 成品桩裂缝（收缩裂缝或起掉、装运、堆放引起的裂缝） | 深度＜20mm，宽度＜ 0．25mm，横向裂缝不超过边长的一半 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 连接应牢固，位置准确 电焊接桩：焊缝质量 电焊结束后： 停歇时间（min） 上下节平面偏差 节点弯曲矢高 硫磺胶泥接桩： 胶泥浇注时间（min） 浇注停歇时间（min） | GB50202－2002 第5．5．4－2条 ＞1.0 ＜10 ＜1/100L ＜2 ＞7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

桩基础分项工程质量验收记录

GB50334－2002

（2）灌入桩钢筋笼

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 主筋间距(㎜) | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 长度(mm) | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 箍筋间距(mm) | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 直径(mm) | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

桩基础分项工程质量验收记录

GB50334－2002

（2）灌入桩

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
|  | 1 | 桩位 | GB50202－2002 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔深(㎜) | ±300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩全质量检验 | 设计要求 |  |  |
|  | 4 | 混凝土强度 | 设计要求 |  |  |
|  | 5 | 承载力 | 设计要求 |  |  |
|  | 1 | 垂直度 | GB50202－2002 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩径 | GB50202－2002第 5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泥浆比重(粘) | 1.15—1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泥浆面标高（高于底下水位）（m） | 0.5—1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沉渣厚度:端承桩(㎜) 摩擦桩(㎜) | ≤50 ≤150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土坍落度:水下灌注(㎜) 干施工(㎜) | 160-220 70—100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋笼安装深度(㎜) | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土充盈系数 | ＞1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 桩顶标高(㎜) | +30,-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工组组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

钢筋混凝土预制拼装水池分项工程

质量验收记录（1）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 混凝土搞压强度、抗渗、抗冻性能 | 设计要求 |  |  |
|  | 2 | 底板高程 底板坡度 底板平整度 | ±5㎜ ±0.15﹪ 5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 池壁板安装 | 6.2.2 |  |  |
|  | 4 | 预制池壁板几何尺寸 | 设计要求 |  |  |
|  |  | 池壁板安装间隙 | ±10㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 池壁顶面高程和平整度 | 设备安装和运行要求 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 底板混凝土连续浇筑 | 6.2.6 |  |  |
|  | 2 | 圆池半径 | ±20㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 底板轴线位移 | 10㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中心支墩与杯口圆周的圆心位移 | 8㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋管、预留孔中心 | 10㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件 | 中心位置 | 5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶面高程 | ±5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

钢筋混凝土预制拼装水池分项工程

质量验收记录（2）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单 位验收记录 |
| 一般项目 | 3 | 现浇混凝土杯口与底棋逢对手混凝土衔接密实。杯口内表面平整 | 6．2．8 |  |  |
|  | 4 | 杯口内高程 | 0，-5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中心位移 | 8㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预制壁板和混凝土湿接缝不应有裂缝 | 6．2．10 |  |  |
|  | 6 | 预制混凝土构件安装 | 6．2．11 |  |  |
|  | 7 | 壁板、梁、柱中心轴线 | 6．2．12 |  |  |
|  | 8 | 壁板、梁、柱中心轴线 | 5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁板、柱高程 | ±5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁板及柱垂直度 （H为壁板及柱的全高） | H≤5M | 5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H＞5M | 8㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挑梁高程 | -5㎜，0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁板与定位中心线半径 | ±7㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 混凝土预制、砂、石材料质量 | 6．2．14 |  |  |
|  |  | 混凝土浇筑质量 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

钢筋混凝土预制拼装水池分项工程

质量验收记录（3）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 10 | 预制混凝土构件 | 平整度 | 5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断 面 尺寸 | 壁板 （梁、柱） | 长度 | 0，-8mm (0,-10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽度 | +4mm,-2mm (±5mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚度 | +4mm,-2mm (直顺度：L/750且≤20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矢高 | ±2㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心 | 5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓位置 | 2㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺栓外露长度 | +10㎜，-5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留孔中心 | 10㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：表中L为预制梁、柱的长度；括号内为梁、柱的允许偏差 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

23

钢筋混凝土预制拼装水池分项工程

质量验收记录（4）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 11 | 水池悬臂梁轴线位移 支承面高程 | ≤8mm +2mm,-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 喷涂混凝土强度和厚度 | 6.2.17 |  |  |
|  | 13 | 集水槽安装应与水池同心 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 堰板加工厚度均匀一致，锯齿外形 尺寸对称、分部均匀 | 6.2.19 |  |  |
|  | 15 | 堰板安装应平整、垂直、牢固，安 装位置及高程应准确 | 6.2.20 |  |  |
|  |  | 堰板齿口下底高程应处于同一水平线上，接缝应严密 |  |  |  |
|  |  | 堰板全周长水平度 | ±1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

现浇钢筋混凝土水池分项工程

质量验收记录（1）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 浇筑池壁混凝土之前，混凝土施工缝应凿毛，清洗干净，混凝土衔接应密实，不得渗漏 | 6．3．1 |  |  |
|  | 2 | 混凝土抗压强度、抗渗、抗冻性能 | 设计要求 |  |  |
|  | 3 | 底板高程 底板坡度 底板平整度 | ±5mm ±0.15mm 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 底板混凝土连续浇筑 | 6.2.6 |  |  |
|  | 5 | 混凝土结构部位的变形缝（止水带） 应竖直、贯通、密实，三维位置准确，功能有效，不得有渗漏现象 | 6.3.3 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

现浇钢筋混凝土水池分项工程

质量验收记录（2）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位 |
| 一般项目 | 1 | 混凝土表面化不得出现有害裂缝，蜂窝麻面 积不得超过相关规范规定，且应平整、洁净， 边角整齐 | 6．3．4 |  |  |
|  | 2 | 现浇混凝土水池允许偏差（㎜） | 轴线位移 | 池壁、柱、梁 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高程 | 池壁 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、梁、顶板 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面尺寸 （池体的长、宽或直径） | 边长或直径 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 截面尺寸 | 池壁、柱、梁、顶板 | +10，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔洞、槽、内净空 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面 平整度 | 一般平面 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 轮轨面 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

现浇钢筋混凝土水池分项工程

质量验收记录（3）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 2 | 现浇混凝土水当允许偏差（㎜） | 墙面 垂直度 | H≤5m | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5M＜H≤20m | 1.5H/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心线 位置偏移 | 预埋件、预埋支管 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 预留洞 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 沉砂槽 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坡度 | 0.15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：H为池壁全高 |
|  | 3 | 水池混凝土保护层厚度符合设计要求 | 0，+3㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋管、件、止水带和填缝板等应安装牢固、位置准确 | 6．3．7 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

土建与设备安装连接部位分项工程

质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备安装的预埋件或预留孔的位置、数量、规格无误 预埋件标高 预埋件中心位置 | 6．4．1 ±3㎜ ≤5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水池顶部平面的混凝土应平整，高程应符合设计要求 | 6．4．2 |  |  |
|  | 3 | 安装刮泥机设备的水池底板应平整，吭程和坡度应符合设计要求 | 6．4．3 |  |  |
|  | 4 | 螺旋泵的泵叶与混凝土基槽之间的间隙量必须符合设计要求 | 6．4．4 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 安装刮泥机和螺旋泵的池底板，在水泥砂浆抹面前应凿毛处理、分层抹面 | 6．4．5 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

水池满水试验分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 每座水池完工后，必须进行满水的渗漏试验 | 6．5．1 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

现浇钢筋混凝土构筑物分项工程

质量验收记录（1）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 消化池模板施工支架必须满足强度、刚度及稳定性要求 | 7．2．1 |  |  |
|  |  | 当体混凝土如采用纵、横预应力张拉顺序必须符合设计要求 |  |  |  |
|  | 2 | 污泥处理构筑物的穿墙管件处混凝土应密实，不渗漏 | 7．2．2 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 消化池池壁预应力钢筋张拉应对张拉控制应力和伸长值进行双控 | 7．2．3 |  |  |
|  | 2 | 消化池池壁预应力钢筋张拉时发生的滑脱、断丝数量不应超过结构同一截面预应力钢筋总量的1% | 7．2．4 |  |  |
|  | 3 | 预应力钢筋张拉后严禁采用电弧、气焊切断 | 7．2．5 |  |  |
|  | 4 | 钢筋和预应力钢筋的规格、形状、数量、间距、锚固长度、接头设置符合设计要求 | 7．2．7 |  |  |
|  | 5 | 灌注混凝土应振捣密实，不得留垂直施工缝，止水带安装应准确牢固 | 7．2．8 |  |  |
|  | 6 | 混凝土表面应无蜂窝、麻面，无明显错台，且应平整光洁、线型流畅 | 7．2．9 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

现浇钢筋混凝土构筑物分项工程

质量验收记录（2）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定（现浇钢筋混凝土消化池允许偏差） | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 1 | 垫层、底板、池顶高程 | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 池体直径 | D≤20m | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20m＜D≤30m | D/1000且≤±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 同心度 | H/1000且≤±30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 池壁截面尺寸 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面平整度 | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 中心位置 | 预埋件（管） | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预留孔 | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、D为池直径，H为池高度；2、卵形池表面平整度使用2m弧形样板尺量测 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

消化池与设备安装连接部位分项工程

质量验收记录

GB50334－2002

| 单位单位名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 预留孔、预埋件位置的标高、尺寸、数量应准确 | 7．3．1 |  |  |
|  | 2 | 消化池的检查孔封闭必须严密不漏气 | 7．3．2 |  |  |
|  | 3 | 消化池顶部内衬应做好防腐处理 | 7．3．3 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 消化池与设备相连接的管道位置及高程应符合设计要求 | 7．3．4 |  |  |
|  | 2 | 消化池使用的各种仪表和闸阀应预先检验合格后安装 | 7．3．5 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

消化池保温与防腐分项一程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 消化池外壁保温层材质及内壁防腐材料配合比必须符合设计要求 | 7．4．1 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 保温层厚度 | 板状制品 | ±5%δ 且≤4㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学材料 | +8%δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 消化池内壁防腐材料的涂料基面应干净、干燥，湿度应控制在85% 以下。涂层不应出现脱皮、漏刷、流坠、皱皮、厚度不均、表面不光滑等现象 |  |  |  |
|  | 3 | 板状保温材料施工时，板块上下层接缝应错开，接缝处嵌料应密实、平整 |  |  |  |
|  | 4 | 现浇整体保温层铺料厚度应为均匀、密实、平整 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

消化池气密性试验分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 消化池必须在满水试验合格后做气密性试验 | 7．5．1 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

泵房钢筋混凝土结构分顶工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 泵房工程的混凝土结构与进出水口连接部位必须保证不渗漏，其功能应符合设计要求 | 8．2．1 |  |  |
|  | 2 | 泵房工程的混凝土结构验收必须符合第6.1.3条规定 | 8．2．2 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

泵房满水试验分项质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 泵房混凝土水池满水试验 | 8．3．1 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（1）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工种名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 管道基础的高程和固定支架的安装位置应符合要求 | 9．2．1 |  |  |
|  | 2 | 管道安装的接口以及和闸阀的连接必须牢固严密 | 9．2．2 |  |  |
|  | 3 | 在管道穿越墙体和楼板处应按规定设置套管 | 9．2．3 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 管道的检查井砌筑应灰浆饱满，灰缝平整，抹面坚实，不得有空鼓、裂缝等 | 9．2．4 |  |  |
|  | 2 | 检查井 | 标高 | 井盖 | ±5㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 流槽 | ±10㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断面尺寸 | 圆形井（直径） | ±20㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 矩形井（内边长与宽） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 闸、阀启闭时应满足在工作压力下无泄露 | 9．2．6 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（2）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 4 | 管道焊缝应饱满、表面平整。不得有裂纹、烧伤、结瘤等现象。并按设计要求做探伤检测 | 9．2．7 |  |  |
|  | 5 | 管口粘接应牢固，连接件之间应严密、无孔隙 | 9．2．8 |  |  |
|  | 6 | 管道安装的线位应准确度、直顺 | 9．2．10 |  |  |
|  | 7 | 部件安装应平直、不扭曲，表面不应有裂纹、重皮和麻面等缺陷，外圆弧应均匀 | 9．2．13 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（3）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 8 | 焊接及粘接的管道允许偏差 | 碳素钢管管道 | 焊口 平直度 | 管壁厚 | 10mm以内 | 管壁厚1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10㎜以内 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊缝加强层 | 高度 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽度 | +3，-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 咬肉 | 深度 | 0．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连续长度 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总长度（两侧） | 小于焊缝长度的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管道 | 焊口 平直度 | 管壁 厚 | 10㎜以内 | 管壁厚1/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10～20㎜ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20㎜以上 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 焊缝 加强层 | 高度 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽度 | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 咬肉 | 深度 | 0．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连续长度 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总长度（两侧） | 小于焊缝长度的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程塑料管道 | 焊口 平直度 | 管壁厚 | 10㎜以内 | 管壁厚1/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10㎜以上 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（4）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 9 | 管道中线位置高程允许偏差㎜ | 混凝土管道 | 位置 | 室外 | 给排水 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 | 室外 | 给水 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排水 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内 | 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 铸铁及球墨铸铁管道 | 位置 | 室外 | 给排水 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 | 室外给水 | DN400㎜以下 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN400㎜以上 | ±30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外排水 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内给排水 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碳素钢管道 | 位置 | 室外 | 架空及地沟 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内 | 架空及地沟 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 | 室外 | 架空及地沟 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内 | 架空及地沟 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（5）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 9 | 管道中线位置高程允许偏差㎜ | 不锈钢管道 | 位置 | 室内 | 架空 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 | 室外 | 架空 地沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程塑料管道 | 位置 | 室内 | 架空及地沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外 | 架空及地沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高程 | 室内 | 架空及地沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室外 | 架空及地沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（6）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 1 0 | 水 平 管 道 纵 横 向 弯 曲 、 主管垂直度允许偏差 ㎜ | 铸铁及球墨铸铁管 | 水平管道纵、横向弯曲 | 室外 | 给排水每 10米 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 室内 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立管垂直度 | 每米 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5m以上 | 不大于10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 碳素钢管道 | 水平管道纵横向弯曲 | 室内外架空、地沟 | DN100㎜以内 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN100㎜以上 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向弯曲全长25m | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立管垂直度 | 每米 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度超过5m | 不大于8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成排管段 和阀门 | 在同一直线上 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（7）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查验收记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 1 0 | 水 平 管 道 纵 横 向 弯曲 、主 管 垂直度允许偏差㎜ | 不锈钢管道 | 水平管道纵、横向弯曲 | 室内外架空、地沟 | DN100㎜以上 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN100㎜以上 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向弯曲全长25m以上 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立管垂直度 | 每米 | 1．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度超过5m | 不大于8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成排管段 和成排阀门 | 在同一直线上 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 间距 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程塑料管道 | 水平管道纵横向弯曲 | 每米 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每10米 | 不大于10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按室内外架空、地沟、埋地等不大于10m | 不大于15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向弯曲全长25m以上 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 立管垂直度 | 每米 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高度超过5m | 不大于10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10m以上，每10m | 不大于10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成排管段和成排阀门在同一直线上 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：DN为管道公称直径 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收记录 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

给排水管及工艺管线分项工程质量验收记录（8）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 1 1 | 部件安装允许偏差㎜ | 碳素钢管道部件 | 弯管 | 椭圆 | DN150㎜以内 | 10%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN400㎜以内 | 8%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 褶皱不平度 | DN120㎜以内 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN200㎜以内 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN400㎜以内 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补长器预拉伸长度 | 填料式和波形 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∏ 、∩形 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管道的部件 | 弯管 | 椭圆率 | 不锈钢管道 | 中低压8%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 高压5%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 褶皱不平度 | 不锈钢管道 | DN150㎜以内 | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DN150-250㎜ | 2．5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DN250㎜以外 | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不锈钢Π、∩形补长器预拉伸长度 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程塑料管道的部件 | 弯管 | 椭圆率 | 6%* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 褶皱不平度 | DN50㎜以内 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN100㎜以内 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DN200㎜以内 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 补长器Π、∩形预拉伸长度 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、*指管道最大外径与最小外径之差同最大外径之比；2、DN为管道公称直径 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

管线功能性检测分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 给水、回用水、污泥以及热力等压力管道应做水压试验 | 9．3．1 |  |  |
|  | 2 | 沼气、氯气管道必须做强度和严密性试验 | 9．3．2 |  |  |
|  | 3 | 沼气、氯气管道应分段及整体分别进行强度试验，低压及中压管道试验压力为0.3Mpa；次高压管道为0.45 Mpa | 9．3．3 |  |  |
|  | 4 | 沼气\氯气管道进行严密性试验时,试验压力和稳压时间应符合规定 | 9．3．4 |  |  |
|  | 5 | 污水管道、管渠、倒虹吸管等应按设计要求做闭水试验 | 9．3．5 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

沼气柜（罐）的安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 | 沼气柜 |
| --- | --- |
| 分部工程名称 | 设备安装工程分部 | 分项工程名称 | 沼气柜安装 |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 沼气柜（罐）应在混凝土基础验收合格后进行安装 | 10.2.1 |  |  |
|  | 2 | 混凝土基础的沉降量应小于设计文件的规定，预埋件的允许偏差应符合沼气柜（罐）安装的精度要求 | 10.2.2 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 沼气柜（罐）安装允许偏差（㎜）50000立以下 | 储柜（罐）底局部水平度 | 1/50且≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储柜（罐）直径（D） | ±1/500D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 储柜（罐）壁垂直度 | 1/250H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 各圈壁板局部凹凸度（以弦长1.2m的样板检验） 板厚≤5㎜ 板厚6～10㎜ | ≤15 ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沼气柜（罐）安装允许偏差（㎜）50000立以上 | 柜（罐）体高度 | ±5/1000(设计高度的) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜（罐）壁半径D≤12.5m 12.5＜D≤45m | ±13 ±19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜(罐)壁垂直度 | ≯3/1000H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜(罐)壁内表面局部凹凸 | ≯13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜(罐)底局部凹凸 | ≯1/50L，且不大于5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拱顶板局部凹凸 | ≯15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H为柜(罐)体高度,L为变形长度 |
|  | 2 | 柜(罐)体安装调试 | 10.2.1 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

沼气柜（罐）的焊缝检验分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 罐体的焊缝质量应符合设计要求 | 10．3．1 |  |  |
|  | 2 | 焊缝质量应进行无损检测，应符合设计要求和相关规定 | 10．3．2 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 焊缝表面不允许有裂缝、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷 | 10．3．3 |  |  |
|  | 2 | 焊缝尺寸应符合设计要求 | 10．3．4 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

沼气柜（罐）的防腐分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 柜（罐）体按设计要求进行除锈的部位、部件，应采用喷射（砂、丸）或抛射（丸）方法处理 | 10．4．1 |  |  |
|  | 2 | 涂料、稀释剂和固化剂的品种、型号和质量 | 10．4．2 |  |  |
|  | 3 | 涂装前钢材表面严禁有锈皮，涂漆基层应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水等杂质 | 10．4．3 |  |  |
|  | 4 | 涂装严禁误涂、漏涂、脱皮和反锈 | 10．4．4 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 油漆涂刷应均匀、牢固，附着力强。无明显起皱和流坠，面漆颜色应与肥卡相一致 | 10．4．5 |  |  |
|  | 2 | 涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求，每遍涂层干漆膜厚度允许偏差 总厚度允许偏差 | 10．4．6 |  |  |
|  |  |  | －5um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | －25um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

沼气柜（罐）和压力容器的气密性试验

分项工程质量验收录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 沼气柜（罐）体应按结构、密封形式分部位采用气密性试验 | 10．5．1 |  |  |
|  | 2 | 压力容器的焊接和连接应无泄露、异常变形，气密性试验符合规定 | 10．5．2 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

格栅除污机分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 格栅除污机安装在基础上应牢固 |  |  |  |
|  | 2 | 格栅栅条对称中心与导轨的对称中心应符合要求，格栅栅条的纵向面与导轨侧面应平行 |  |  |  |
|  | 3 | 耙齿与栅条的啮合应无卡阻，间隙应不大于0.5㎜,啮合浓度应不小于35㎜ |  |  |  |
|  | 4 | 栅片运行位置应正确,无卡阻、突跳现象。过载装置应动作灵敏可靠。栅片上的垃圾不应有回落渠内现象 |  |  |  |
|  | 5 | 其它类型除污机的安装应满足设计要求 |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 格栅除污机应定位准确。安装角度偏差应符合产品随机技术文件规定。各机架的连接应牢固 |  |  |  |
|  | 2 | 机身较长的格栅除污机应按要求 采取加固措施 |  |  |  |
|  | 3 | 格栅除污机两侧与沟渠壁间隙应不大于格栅栅条间隙 |  |  |  |
|  | 4 | 格栅除污机安装允许偏差（㎜） | 设备平面位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 栅条纵向面与导轨侧面平行性度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备安装倾角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

螺旋输送机分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 螺旋输送机的固定应牢固，并保证与格栅落料口和垃圾筒之间的下确连接，防止垃圾脱落 | 11．3．1 |  |  |
|  | 2 | 螺旋叶片和槽体应正常配合，无卡阻现象 | 11．3．2 |  |  |
|  | 3 | 螺旋输送机的传动应平稳，过载装置的动作应灵敏可靠 | 11．3．3 |  |  |
|  | 4 | 密封罩和盖板不应有物料外溢 | 11．3．4 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 相邻机壳的法兰面应连接紧密，间隙平行面偏差应小于2.4㎜ | 11．3．5 |  |  |
|  | 2 | 螺旋槽直线度应符合设计要求 | 11．3．6 |  |  |
|  | 3 | 螺旋输送机安装允许偏差（㎜） | 设备平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备标高 | +20，-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺旋槽直顺度 | 1/1000， 全长≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备纵向平整度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

水泵安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 潜水泵必须设漏水、漏油、过载保护监测系统 |  |  |  |
|  | 2 | 引导潜水泵升降的导杆必须平行且垂直，自动连接处的金属面之间应有效密封 |  |  |  |
|  | 3 | 立式轴流泵的主轴轴线安装应保持垂直，连接牢固。 |  |  |  |
|  | 4 | 螺杆泵的泵体及泵夹套必须经液压试验合格后安装 |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水泵底座应采用地脚螺栓固定，二次浇注材料应保证密实 |  |  |  |
|  | 2 | 水泵出水口配置的成对法兰安装应平直 |  |  |  |
|  | 3 | 水泵的动力电缆、控制电缆的安装应牢固，水泵的电缆距吸入口不得小于350㎜ |  |  |  |
|  | 4 | 潜水泵导杆过长时，中间应有可靠的加固措施 |  |  |  |
|  | 5 | 离心、轴流、螺旋泵安装允许偏差（㎜） | 安装 基准线 | 与建筑轴线距离 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与设备平面位置 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 与设备标高 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 泵体内水平度 | 纵向 | ≤0.05/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 横向 | ≤0.10/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 皮带轮、联轴器水平度 | ≤0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵轴导杆垂直度 | ＜1/1000,全长≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 螺旋泵和导流流槽间隙 | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

除砂设备安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备基础应平整,安装固定可靠 | 11.5.1 |  |  |
|  | 2 | 各连接口应无渗水现象 | 11.5.2 |  |  |
|  | 3 | 浆叶式分离机应保证浆叶板倾角一致,并保持静平衡 | 11.5.3 |  |  |
|  | 1 | 安装位置和标高应符合设计要求 | 11.5.4 |  |  |
|  | 2 | 除砂设备安装允许差(㎜) | 设备平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与设备标高 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 浆叶式立轴垂直度 | ≤1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) |  |  |  |
|  | 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目专业技术负责人: 年 月 日 |
| 监理(建设) 单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |

豉风装置安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 鼓风机基础与安装应严密、无松动 | 11．6．1 |  |  |
|  | 2 | 联轴器组装、轴承座组装、主轴与轴瓦组装、轴瓦与轴颈间隙应符合设备技术要求 | 11．6．2 |  |  |
|  | 3 | 鼓风装置安装后应进行清洗 | 11．6．3 |  |  |
|  | 4 | 鼓风装置试车应按设备文件执行 | 11．6．4 |  |  |
|  | 1 | 设备安装位置和标高应符合设计要求 | 11．6．5 |  |  |
|  | 2 | 管路中的进风阀、配管、消声器等辅助设备的连接应牢固、紧密、无泄漏现象 | 11．6．6 |  |  |
|  | 3 | 消声与防振装置应符合有关规定及产品性能要求 | 11．6．7 |  |  |
|  | 4 | 鼓风机径向振幅值应符合产口技术规定 | 11．6．8 |  |  |
|  | 5 | 鼓风装置安装允许偏差（㎜） | 轴承座纵、横水平度 | ≤0.2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轴承座局部间隙 | ≤0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机壳中心与转子中心重合度 | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备标高 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

搅拌系统装置安装分项工程质量验收记录（1）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 搅拌机的电机定子温升限值 | 11．7．1 |  |  |
|  | 2 | 搅拌机应设置密封泄漏保护装置。油箱水量不得超过油量的10% | 11．7．2 |  |  |
|  | 3 | 搅拌、推流装置升降导轨应垂直、固定牢固、沿导轨升降自如 | 11．7．3 |  |  |
|  | 4 | 搅拌、推流装置应设漏水、过载监测保护系统 | 11．7．4 |  |  |
|  | 1 | 搅拌、推流装置安装角应符合设计要求 | 11．7．5 |  |  |
|  | 2 | 搅拌机应有可靠的防腐蚀措施 | 11．7．6 |  |  |
|  | 3 | 搅拌机应转动平长稳、无卡阻、停滞等现象 | 11．6．7 |  |  |
|  | 4 | 搅拌、推流装置允许偏差（㎜） | 设备平面位置 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备标高 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导轨垂直度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备安装角 | ＜1° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消化池搅拌机轴中心 | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消化不搅拌机叶片与导流筒间隙量 | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消化池搅拌机时片下端摆动量 | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

搅拌系统装置安装分项工程质量验收记录（2）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查验收记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一般项目 | 5 | 搅拌轴安装允许偏差（㎜） |  | 转数 (r/min) | 下端摆动量 (㎜) | 桨叶对轴型直度（㎜） |  |  |
|  |  |  | 桨式、框式和提升叶轮搅拌器 | ≤32 | ≤1.5 | 为桨板长度的4/1000且≯5 |  |  |
|  |  |  | 推进式和圆盘平直叶涡烨式搅拌器 | ＞32 | ≤1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100～400 | ≤0.75 |  |  |  |
|  | 6 | 澄清池搅拌机的叶烨直径和浆板角度允许偏差（） |  | ＜1m | 1～2m | ＞2m | ＜400m | 400～1000m | ＞1000㎜ |  |  |
|  |  |  | 叶轮上、下面板平面度 | 3 | 4.5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 叶轮出水口宽度 | +2 | +3 | +4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 叶轮径向圆跳动 | 4 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桨板与叶面板应垂直其角度偏差 |  |  |  | ±1° 30′ | ±1° 15′ | ±1° |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

曝气设备安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准确名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 曝气设备的平面位置和标高应符合设计要求 | 11．8．1 |  |  |
|  | 2 | 设备固定应牢固。曝气产生的冲击力影响3m半径区内，明敷管应采取加固措施 | 11．8．2 |  |  |
|  | 1 | 微孔曝气器的接点应紧密，管路基础应牢固 、无泄漏 | 11．8．3 |  |  |
|  | 2 | 系统安装完毕后，微孔曝气器管路应吹扫干净，出气孔不应堵塞 | 11．8．4 |  |  |
|  | 3 | 微孔曝气器装置应做清水落石出曝气试验，保持出气均匀 | 11．8．5 |  |  |
|  | 4 | 表面曝氯设备和升降调节装置应灵敏可靠，并有锁紧装置 | 11．8．6 |  |  |
|  | 5 | 表面曝氯设备安装允许偏差（㎜） | 设备平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备标高 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 布置主支管水平落差 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 转刷、转盘曝气设备安装质量应符合产品技术规定 | 11．8．7 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

刮泥机、吸刮泥机安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备安装前应对池子的几何尺寸、标高、池底平整度进行 | 11．9．1 |  |  |
|  | 2 | 设备刮板和池底间隙应符合设计要求 | 11．9．2 |  |  |
|  | 3 | 刮泥机和吸刮泥机设备的过载装置应动作灵敏可靠 | 11．9．3 |  |  |
|  | 4 | 撇渣板和刮泥板不应有卡位、突跳现象 | 11．9．4 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 刮泥机和吸刮泥机安装水平度等技术参数应符合产品技术规定 | 11．9．5 |  |  |
|  | 2 | 刮泥机和吸刮泥机安装前应对池子直径、池底标高进行复测，满足要求后进行安装 | 11．9．6 |  |  |
|  | 3 | 刮泥机和吸刮泥机安装允许偏差 | 驱动装置机座面水平度 | 0．03/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 链板式主链驱动轴水平度 | 0．03/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 链板式主链从坳轴水平度 | 0．03/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 链板式同一主链前后二链轮中心线差 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 链板式同轴上左右二链轮轮距 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 链板式左右二导轨中心距 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 链板式左右二导轨顶面高差 | 中心距离 0．5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导轨接头错位（顶面、侧面） | 0．5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 撇渣管水平度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心伟动竖架垂直度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

滗水器安装分项质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 旋转式滗水器安装必须保持机组运转平稳、灵活、不卡阻 | 11．10．1 |  |  |
|  | 2 | 滗水器堰口的水平度应不大于0.3/1000㎜，运转时不应倾斜 | 11．10．2 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 滗水器排水支、干管应垂直，偏差应不大于±1㎜ | 11．10．3 |  |  |
|  | 2 | 滗水器排气管上端开口应高于水面200㎜，管内不应有堵塞现象 | 11．10．4 |  |  |
|  | 3 | 滗水器排水立管螺栓应固定牢固 | 11．10．5 |  |  |
|  | 4 | 滗水器听电器控制系统安装质量应符合GB50254的规定 | 11．10．6 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）； 年 月 日 |

污泥浓缩脱水机安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 污泥浓缩脱水机的不平度应符合产品随机文件技术要求 | 11．11．1 |  |  |
|  | 2 | 管路、阀的连接应牢固紧密、无渗漏 | 11．11．2 |  |  |
|  | 1 | 带式压滤机冲洗装置应具有良好的封闭性 | 11．11．3 |  |  |
|  | 2 | 污泥浓缩脱水机安装位置和标高应符合设计要求 | 11．11．4 |  |  |
|  | 3 | 污泥浓缩脱水机安装允许偏差（㎜） | 设备平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备标高 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备水平度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 高速离心污泥浓缩脱水机安装质量庆符合产品设计规定 | 11．11．6 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

热交换器系统设备安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 污泥控制室热交换器应做水压试验 | 11．12．1 |  |  |
|  | 2 | 高温水系统中，循环水泵和换热器安装相对位置应符合设计要求 | 11．12．2 |  |  |
|  | 1 | 壳管式热交换器的安装，如设计无要求时，其封头与墙壁或屋顶的距离不得小于换热管的长度 | 11．12．3 |  |  |
|  | 2 | 设备保温层厚度允许偏差（㎜） | 保温层厚度 | 瓦块制品 | +5%δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柔性材料 | +8%δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泥保护壳厚度 | +5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | δ为保温层厚度 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

启闭机及闸门安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 启闭机中心与闸门板推力吊耳中心应位于同一垂直线，垂直度偏差应不大于全长的1/1000 | 11．13．1 |  |  |
|  | 2 | 闸门安装应牢固，密封面应严密 | 11．13．2 |  |  |
|  | 3 | 启闭机开启应灵活，无卡阻和抖动现象。限位装置应灵敏、准确、可靠 | 11．13．3 |  |  |
|  | 4 | 闸门标高及垂直度应符合设计要求 | 11．13．4 |  |  |
|  | 1 | 设备安装前，密封面应清洗干净 | 11．13．5 |  |  |
|  | 2 | 闸门框与构筑物之间应采取有效封闭措施，不得渗漏 | 11．13．6 |  |  |
|  | 3 | 启闭机、闸门安装允许偏差（㎜） | 设备标高 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备中心位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闸门垂直度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闸门门框底槽、水平度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闸门门框侧槽垂直度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 闸门升降螺杆摆幅 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

沼气锅炉、沼气发电机、沼气发动机

安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 沼气锅炉、沼气发电机和沼气发动机的安装应符合设计要求，并按相应验收规范执行 | 11．14．1 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

开关柜及配电柜（箱）安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 开关柜及配电柜（箱）的接线应正确、连接紧密、排列整齐、绑扎紧固、标志清晰 | 11．15．1 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 开 关柜、及配电柜（箱）安装允许偏差（㎜） | 基础型钢平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础型钢的标高 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础型钢直顺度 | 1/1000 全长≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础型钢上平面水平度 | 1/1000 全长≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列全部柜（箱）顶高差 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列相邻柜（箱）顶高差 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列全部柜（箱）面不平度 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成列相邻柜（箱）面不平度 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜（箱）之间接缝 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柜（箱）垂直度 | 1．5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

电力变压器安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 电力变压器安装应符合相应规范的规定，并通过电力部门检查认定 | 11．16．1 |  |  |
| 一般项目 |  | 电力变压器安装允许偏差（㎜） | 基础轨道平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础轨道标高 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 基础轨道水平度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电力变压器垂直度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

电力电缆、电讯电缆、信号电缆管线

分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 电缆敷设前应检查电缆的型号、规格等，电缆外观应进行检查 | 11．17．1 |  |  |
|  | 2 | 电缆的固定、弯曲半径、间距及单芯电力电缆的金属保护层的接线等应符合设计要求 | 11．17．2 |  |  |
|  | 3 | 电缆终端头、电缆接头及充油电力电缆的供油系统安装应牢固，不应有渗漏现象；充油电力电缆的油压及表计量定值应符合设计要求 | 11．17．3 |  |  |
|  | 4 | 充油电力电缆及保护层、保护器的接地电阻应符合设计要求，接地应良好 | 11．17．4 |  |  |
|  | 5 | 电缆终端头、电缆接头、电缆支架等金属部件的油漆应完好无损，相色正确 | 11．17．5 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 汇线槽应平整、光洁、无毛刺，尺寸准确，焊接牢固 | 11．17．6 |  |  |
|  | 2 | 电缆保护管不应有变形及裂缝，内部应清洁、无毛刺，管口应光滑、无锐边。保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁 | 11．17．7 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

电力电缆、电讯电缆、信号电缆管线

分项工程质量验收记录（2）

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 一般项目 | 3 | 电缆支架、支撑、桥架托盘固定应牢固 | 11．17．8 |  |  |
|  | 4 | 金属保护管采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2；采用套管焊接时，管子的对口处应于套管的中心位置，焊接应牢固，焊口应严密，并做防腐处理 | 11．17．9 |  |  |
|  | 5 | 电缆进出构筑物、建筑物、沟槽、穿越道路时，应加套管防护 | 11．17．10 |  |  |
|  | 6 | 高压电缆和低压电缆、动力电缆和控制电缆应分层架设，不应相互交叉，必须交叉时应采用隔板隔离 | 11．17．11 |  |  |
|  | 7 | 电缆管线和其他管线的间距应符合设计要求 | 11．17．12 |  |  |
|  | 8 | 电缆沟及隧道内应无杂物，盖板应齐全、稳固、平整，并应满足设计要求 | 11．17．13 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

其他设备、装置安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目或一般项目 | 1 | 在11.1.1条中已列入的机电设备未做单项叙述的，在设备安装时，均应符合有关规定和设计要求 | 11．18．1 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

调节阀、执行机构的安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 调节阀的型号、位号材质和规格必须符合设计要求 | 12．2．1 |  |  |
|  | 2 | 调节阀和执行机构的安装应牢固、平整，附件齐全，接管、接线无误，进出口方向正确 | 12．2．2 |  |  |
|  | 3 | 执行机构与操作手轮的“开”和“关”的方向应一致，并有标志 | 12．2．3 |  |  |
|  | 1 | 执行机构安装时应清扫，检查附件 | 12．2．4 |  |  |
|  | 2 | 执行机构转臂的连接处传动应灵活、平稳，不应有明显延迟现象 | 12．2．5 |  |  |
|  | 3 | 电动执行机构的接管、接线应准确无误，连接紧密，导线绑扎牢固 | 12．2．6 |  |  |
|  | 4 | 执行机构和调节阀指示器安装的位置应与实际开度相符，并能达到“全开”和“全关” | 12．2．7 |  |  |
|  | 5 | 液压执行机构的安装位置应低于调节器。调节器一端应装有止回阀，油路的高点应有止回阀，油路的最高点应有排气阀。 | 12．2．8 |  |  |
|  | 6 | 电磁阀安装应牢固、连接正确、动作灵活 | 12．2．9 |  |  |
|  | 7 | 调节气的阀芯泄漏试验、气动薄膜节阀的膜头气密性试验、电动调节阀的绝缘试验应符合有关规定 | 12．2．10 |  |  |
|  | 8 | 调节阀传动部分应动作灵活、平稳，无卡阻现象 | 12．2．11 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

信号、连锁及保护装置安装和调试分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 开关、按钮的机械和电磁传动机构安装、接线、接管必须正确 | 12．3．1 |  |  |
|  | 2 | 报警装置音响应无误，信号显示应清晰下确 | 12．3．2 |  |  |
|  | 3 | 液位继电器安装位置应正确 | 12．3．3 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 装置中的电气、机械设备安装应牢固、平整 | 12．3．4 |  |  |
|  | 2 | 开关、按钮的机械和电磁传动机构安装应接角良好，动作灵敏、准确可靠 | 12．3．5 |  |  |
|  | 3 | 液压继电器配套与设备或容器连接应严密不漏 | 12．3．6 |  |  |
|  | 4 | 转动机械内的一次性元件安装应完整无损、牢固，并有防松动措施 | 12．3．7 |  |  |
|  | 5 | 熄火保护装置的光敏元件安装应对准被测火焰中心，光敏元件与放大器之间的长度应符合规定 | 12．3．8 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

调节器的安装和调试分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 调节器的正反作用及输出信号特性必须符合设计要求 | 12．4．1 |  |  |
|  | 2 | 调节器的控制点偏差应符合产品文件说明和设计要求 | 12．4．2 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 调切器的比例范围、积分时间、微分时间的调整范围及误差，应符合产品说明书的要求 | 12．4．3 |  |  |
|  | 2 | 定位器与执行器应进行闭环校验，非线性偏差及变差符合产品说明书的要求 | 12．4．4 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

模拟盘分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 模拟盘显示的信号与现场情况必须一致 | 12．5．1 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 线路布置、敷设应符合设计要求 | 12．5．2 |  |  |
|  | 2 | 接线应正确，连接紧密，排列整齐，绑扎紧固，标志清晰 | 12．5．3 |  |  |
|  | 3 | 接线和插接件插入部分应牢固整洁，标签标记齐全 | 12．5．4 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

计算机控制系统分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 计算机、模拟盘及PLC显示及数据与现场必须一致，不应有超出工艺要求的延时 | 12．6．1 |  |  |
|  | 2 | 计算机或可编程序控制器设备开启，继电器动作要求与高定必须一致，不应有超出工艺要求的延时 | 12．6．2 |  |  |
|  | 3 | 执行机构应正确执行控制室内发出的指令，且无超出工艺要求的延时 | 12．6．。3 |  |  |
|  | 4 | 控制室的上位机画面应准确、全面、清晰、及百地反映全厂工艺运行情况及计算机控制系统功能 | 12．6．4 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 计算机控制系统验收时需提供检查的文件应符合规范要求 | 12．6．5 |  |  |
|  | 2 | 软件文档及载体应满足系统要求 | 12．6．6 |  |  |
|  | 3 | 自动控制系统应具备下列功能：1、现场信息的采集和输入；2、数据处理；3、过程五测量、控制和监视；4、用户程序组态、生成；5、过程控制输出；6、输出打印、制表、显示、记录；7、自诊断功能；8、报警、保护及自启动；9、通信；10、设计文件规定的其他系统 | 12．6．7 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

监控室设备安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单 位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 设备机架安装位置应符合设计要求 | 12．7．1 |  |  |
|  | 2 | 安装在机架内的设备应牢固、端正 | 12．7．2 |  |  |
|  | 3 | 系统的防雷接地安装应严格按设计要求施工，接地安装应配合土建施工同时进行 | 12．7．3 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 机架安装除位置应符合设计要求外，机架的底座应与地面固定，机架安装应竖直平稳，垂直偏差应符合有关规定 | 12．7．4 |  |  |
|  | 2 | 控制台安装除应符合设计要求外，垂直偏差、台面水平倾斜度应符合有关规定。附件应完整无损伤、螺丝紧固、台面整洁无划痕 | 12．7．5 |  |  |
|  | 3 | 内接插件和设备连接应可靠，安装应牢固，内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象 | 12．7．6 |  |  |
|  | 4 | 主机房内应采用表面导静电的活动地板严禁暴露金属部分 | 12．7．7 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

仪表设备安装分项工程质量验收记录

GB50334－2002

| 单位工程名称 |  |
| --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 仪表设备接地应可靠，并应符合设计要求 | 12．8．1 |  |  |
|  | 2 | 部件安装位置应符合设计要求 | 12．8．2 |  |  |
|  | 3 | 仪表设备接线应准确，连接可靠 | 12．8．3 |  |  |
|  | 4 | 仪表设备应安装固定 | 12．8．4 |  |  |
|  | 5 | 仪表的取源部件安装应在工艺设备制造或工艺管道预制安装并应避开干扰同时进行，应符合现行国家有关规范 | 12．8．5 |  |  |
| 一般项目 | 1 | 仪表设备安装位置及标高应符合设计要求 | 12．8．6 |  |  |
|  | 2 | 仪表设备安装的水平度及垂直度应符合产品随机文件的技术要求 | 12．8．7 |  |  |
|  | 3 | 仪表设备安装允许偏差 | 仪表设备平面位置 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表设备标高 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表控制柜（箱）水平度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪表控制柜（箱）垂直度 | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） |  | 施工班组长 |  |
|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 项目专业技术负责人： 年 月 日 |
| 监理（建设） 单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |