图1

图2

1、双排敞开式脚手架，怎么没有计算公式呢？[上面的计算公式（1）和（2）好像都对应不上]，是否应该为Ustw=0.099*1.2*（1+1）=0.24才对吧？图2中显示的0.119应该不对吧？

另外体型系数品茗软件的公式图2和图1中怎么不同呢？（图1的公式为《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011中要求的。