## 检验批
人工挖孔桩桩检验批质量验收记录
[7 empty] | (Ⅱ) |  |  |  |  | 01020902
单位（子单位） 工程名称 | [5 empty] | 分部（子分部） 工程名称 |  |  | 地基与基础/ 基础 |  | 分项工程名称 |  | 干作业成孔桩基础
施工单位 | [5 empty] | 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批容量
分包单位 | [5 empty] | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 检验批部位
施工依据 | [8 empty] | 验收依据 |  | 《建筑地基基础工程施工质量验收 规范》GB 50202-2002
主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  |  | 检查结果
| 1 | 孔桩底持力层及嵌岩深度,扩大头尺寸 |  |  | 设计要求 |  |  |  | /
| 2 | 孔桩的嵌岩或扩孔严禁爆破 | [6 empty] | /
| 3 | 孔底不允许有虚土和残渣 | [6 empty] | /
| 4 | 桩护壁钢筋制安必须符合设计要求 |  |  | 设计要求 |  |  |  | /
| 5 | 桩护壁砼强度必须满足设计要求 |  |  | 设计要求C |  |  |  | /
一般项目 | 1 | 桩 位 轴 线 |  | 现浇砼护壁（mm） | ±20 |  |  |  | /
|  |  |  | 长钢套管护壁（mm） | 50 |  |  |  | /
| 2 | 桩 身 | 垂 直 度 | 现浇砼护壁（mm） | 0.5H% |  |  |  | /
|  |  |  | 长钢套管护壁（mm） | H% |  |  |  | /
| 3 |  | 直 径 | 现浇砼护壁（mm） | ±50 |  |  |  | /
|  |  |  | 长钢套管护壁（mm） | ±20 |  |  |  | /
| 4 | 桩底嵌岩 或扩大头 |  | 直径 | 0～50 |  |  |  | /
|  |  |  | 深度 | 0～50 |  |  |  | /
| 5 | 护壁砼厚度（mm） |  |  | ±20 |  |  |  | /
施工单位 检查结果
专业工长：
项目专业质量检查员：
年 月 日
监理单位 验收结论
专业监理工程师：
年 月 日