安全技术交底单

编号：

部门：XXX项目经理部

| 工程项目 | XXX | 部位 | 钻孔灌注桩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 2015年 03月 28日 | 安全负责人 | XXX |
| 项目施工负责人 | XXX | 项目安全负责人 | XXX |
| 安全技术交底 |
| 1、 按照施工方案的要求作业。 2、 严格执行安全生产、消防安全、文明施工、劳动职业健康的规章制度，以及安全施工管理的有关条例，严格遵守各项施工作业的安全操作规程。 3、 严格遵守安全劳动的规章制度，进入施工现场必须按规定正确戴好安全帽，高空作业必须穿戴安全带，不得穿硬底鞋，施工作业应按规定穿戴劳动安全防护用品。在施工区域不准赤脚、赤膊，不准穿拖鞋、凉鞋。 4、 施工现场临时用电，必须按照《施工现场临时用电安全技术规程》的要求进行三相五线配电，所有用电设备必须装设漏电保护装置，要实行“一机、一闸、一漏、一箱”，电器设备及电箱应有防雨、防水措施，用电设备以及金属外壳必须接有可靠牢固的接地或(接零)保护，防止人体触电，用电安装、接线及拆卸必须由持证电工实施。 5、 施工机械及施工机具，必须符合安全的要求，作业前应检查机械、机具的连接罗丝、接头、滑轮、制动器、钢丝绳及电气等各部位是否正常、安全可靠方可使用，转动及传动部位应有安全防护装置，防止人体接触。 6、 机架要保持平衡稳定，防止倾翻，在松软地面环境下施工时，要预防地面下沉，确保施工过程及移机行走的安全，机架起吊物件时下面及周边禁止站人，严禁上下抛掷物件。 7、 严禁违章指挥；严禁违章作业；严禁酒后操作；机械作业时，操作人员不准擅自高开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。 |
| 部门安全员： XXX 施工班组负责人签收：XXX |

本单一式二份                               制表：XXX

安全技术交底单

编号：

部门：XXX项目经理部

| 工程项目 | XXX | 部位 | 桥台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 2015年 08月 07日 | 安全负责人 | XXXX |
| 项目施工负责人 | XXX | 项目安全负责人 | XXX |
| 安全技术交底 |
| 1、 按照施工方案的要求作业。 2、 严格执行安全生产、消防安全、文明施工、劳动职业健康的规章制度，以及安全施工管理的有关条例，严格遵守各项施工作业的安全操作规程。 3、 严格遵守安全劳动的规章制度，进入施工现场必须按规定正确戴好安全帽，在施工区域不准赤脚、赤膊，不准穿拖鞋、凉鞋。 4、 施工现场临时用电，必须按照《施工现场临时用电安全技术规程》的要求进行三相五线配电，所有用电设备必须装设漏电保护装置，要实行“一机、一闸、一漏、一箱”，电器设备及电箱应有防雨、防水措施，用电设备以及金属外壳必须接有可靠牢固的接地或(接零)保护，防止人体触电，用电安装、接线及拆卸必须由持证电工实施。 5、 施工机械及施工机具，必须符合安全的要求，作业前应检查机械、机具的连接罗丝、接头、滑轮、制动器、钢丝绳及电气等各部位是否正常、安全可靠方可使用，转动及传动部位应有安全防护装置，防止人体接触。 |
| 部门安全员： XXX 施工班组负责人签收： |

本单一式二份                               制表：

工序安全技术交底单

编号：

部门：XXX项目经理部

| 工程项目 | XXX | 部位 | 空心板梁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 2015年 07月 05日 | 安全负责人 | XXX |
| 项目施工负责人 | XXX | 项目安全负责人 | XXX |
| 安全技术交底 |
| 1、 按照施工方案的要求作业。 2、 严格执行安全生产、消防安全、文明施工、劳动职业健康的规章制度，以及安全施工管理的有关条例，严格遵守各项施工作业的安全操作规程。 3、 严格遵守安全劳动的规章制度，进入施工现场必须按规定正确戴好安全帽，高空作业必须穿戴安全带，不得穿硬底鞋，施工作业应按规定穿戴劳动安全防护用品。在施工区域不准赤脚、赤膊，不准穿拖鞋、凉鞋。 4、 施工现场临时用电，必须按照《施工现场临时用电安全技术规程》的要求进行三相五线配电，所有用电设备必须装设漏电保护装置，要实行“一机、一闸、一漏、一箱”，电器设备及电箱应有防雨、防水措施，用电设备以及金属外壳必须接有可靠牢固的接地或(接零)保护，防止人体触电，用电安装、接线及拆卸必须由持证电工实施。 5、 施工机械及施工机具，必须符合安全的要求，作业前应检查机械、机具的连接罗丝、接头、滑轮、制动器、钢丝绳及电气等各部位是否正常、安全可靠方可使用，转动及传动部位应有安全防护装置，防止人体接触。 6、 张拉预应力筋时其周围及两端应有完善的防护措施，并设置明显的警示标志，非作业人员不得进入作业区域，用砂轮切割机切割预应力筋时，作业人员应应佩戴防护眼镜 |
| 部门安全员： XXX 施工班组负责人签收： |

本单一式二份                               制表：XXX

安全技术交底单

编号：

部门：XXX工程项目经理部

| 工程项目 | XXX | 部位 | 桥面铺装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 2015年 11月 10日 | 安全负责人 | XXX |
| 项目施工负责人 | XXX | 项目安全负责人 | XXX |
| 安全技术交底 |
| 1、 按照施工方案的要求作业。 2、 严格执行安全生产、消防安全、文明施工、劳动职业健康的规章制度，以及安全施工管理的有关条例，严格遵守各项施工作业的安全操作规程。 3、 严格遵守安全劳动的规章制度，进入施工现场必须按规定正确戴好安全帽，高空作业必须穿戴安全带，不得穿硬底鞋，施工作业应按规定穿戴劳动安全防护用品。在施工区域不准赤脚、赤膊，不准穿拖鞋、凉鞋。 4、进入施工现场正确穿戴防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上岗，凡患有不适高空作业疾病的人员，不得参与桥面高处临边作业，临边作业系好安全带，做好安全防护。 5、酒后严禁上岗作业，人员严禁在桥梁遮板边缘站立和走行，防止高处坠落。 6、作业人员严禁在桥梁遮板边缘走行、站立，注意桥面梁缝、坑洞、沟槽、严禁踩踏。 7、 施工机械及施工机具，必须符合安全的要求，作业前应检查机械、机具的连接罗丝、接头、滑轮、制动器、钢丝绳及电气等各部位是否正常、安全可靠方可使用，转动及传动部位应有安全防护装置，防止人体接触。 |
| 部门安全员： XXX 施工班组负责人签收： |

本单一式二份                               制表：XXX

安全技术交底单

编号：

部门：XXX项目经理部

| 工程项目 | XXX | 部位 | 桥台搭板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 2015年 12月 17日 | 安全负责人 | XXX |
| 项目施工负责人 | XXX | 项目安全负责人 | XXX |
| 安全技术交底 |
| 1、 按照施工方案的要求作业。 2 、机械运行中停电时，应立即切断电源。收工时应按顺序停机、拉闸，锁好电箱门，清理作业场所。电路故障必须由专业电工排除，严禁非电工接、拆修电气设备。 3、操作人员作业时必须扎紧袖口，理好衣角，扣好衣扣，严禁戴手套。 4、电动机械转动齿轮、皮带盘等高速运转部分，必须安装防护罩或防护板。 5、电动机械的电箱必须按规定安装漏电保护器的专用开关箱。 6、工作完毕后，应用工具将铁屑、钢筋头清除，严禁用手擦抹或嘴吹。切好的钢材，半成品必须按规格堆放整齐。 7、钢筋段料、配料、弯料等工作应在地面进行，不准在高空操作。 8、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。 |
| 部门安全员： XXX 施工班组负责人签收： |

本单一式二份                               制表：XXX

安全技术交底单

编号：

部门：XXX项目经理部

| 工程项目 | XXX | 部位 | 伸缩缝 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底日期 | 2016年 04月 15日 | 安全负责人 | XXX |
| 项目施工负责人 | XXX | 项目安全负责人 | XXX |
| 安全技术交底 |
| 1、 按照施工方案的要求作业。 2、 严格执行安全生产、消防安全、文明施工、劳动职业健康的规章制度，以及安全施工管理的有关条例，严格遵守各项施工作业的安全操作规程。 3、 严格遵守安全劳动的规章制度，进入施工现场必须按规定正确戴好安全帽，高空作业必须穿戴安全带，不得穿硬底鞋，施工作业应按规定穿戴劳动安全防护用品。在施工区域不准赤脚、赤膊，不准穿拖鞋、凉鞋。 4、操作振捣器的人员，必须戴好绝缘手套。振捣器的闸箱必须安装漏电保护器。闸箱与操作点的间距不得超过30米，拖地电缆线严禁碾压，若通过人行道路必须有安全防护措施。 5、振捣器放在钢筋骨架上操作时，要严防电缆线被拉断、拉裂或被压在重物的下部。 6、要经常检查振捣器电缆线有无破损、老化。外壳接地或接零保护设施如有松动和锈蚀，要立即进行检修。 7、插入式振捣器要垂直使用，不准惯斜和碰钢筋，插入深度不准超过棒头长的四分之兰，雨天作业要采取有效安全措施。振捣器电机要设防雨设施。严禁用振捣棒敲击料斗和其他物体。 8、焊接作业时，严格执行安全措施，防止触电、高处坠落、中毒和发生火灾事故。焊接场所必须有必要的防火设施。作业前要清除现场周围的易燃、易爆的物品，不便移动的必须用阻燃材料覆盖、隔离。 |
| 部门安全员： XXX 施工班组负责人签收： |

本单一式二份                               制表：XXX